{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["供应"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"供应","index":0,"n_rows":46,"n_cols":19,"rows_kept":46,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,13],[0,14,0,18],[2,0,6,0],[7,0,16,0],[17,0,42,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2022年长兴县人民医院供应室医用卫生材料使用情况",{"$nulls":5},"拟替换产品报价",{"$nulls":7},"产品用户使用情况"]
["类别","耗材名称","产地","规格","单位","数量","品牌","生产厂家","单价（元）","规格","单位","数量","金额","平台代码","三乙医院","联系人","联系方式","2021年用量","2022年用量"]
["3M系列","3M1322蒸汽灭菌指示胶带","进口","明尼苏达 1322-24MM","卷（24MM/卷）",312]
[null,"3M压力蒸汽灭菌包内化学指示卡(爬行式)","进口","明尼苏达 1243A 500张","包（500片/包）",18]
[null,"3M蒸汽灭菌化学测试包","进口","3M 41360","包（1包/次）",640]
[null,"环氧乙烷快速生物测试包","进口","3M 1298 25包/盒","包（1包/次）",25]
[null,"环氧乙烷灭菌包内化学指示卡","进口","3M 1251 240片/盒","盒（240片/盒）",1]
["强生系列","100NX卡匣","进口",10144,"盒（2片/盒）",120]
[null,"100S卡匣","进口",10113,"盒（5片/盒）",13]
[null,"过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带）","进口","14202NL   *55M","卷（55M/卷）",4]
[null,"化学指示卡","进口",14100,"盒（250片/盒）",82]
[null,"灭菌袋卷","进口","强生 12410 100mm*70m","卷",9]
[null,"灭菌袋卷","进口","强生 12415 150mm*70m","卷",35]
[null,"灭菌袋卷","进口","强生 200mm*70m 12420","卷",38]
[null,"灭菌袋卷","进口","强生 250mm*70m 12425","卷",16]
[null,"灭菌袋卷","进口","强生 350mm*70m 12435","卷",8]
[null,"灭菌袋卷","进口","强生 75mm*70m 12407","卷",9]
["供应室监测、包装类","新华牌134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡","国产","IG1342（长款）36盒/箱","盒（200条/盒）",1057]
[null,"新华牌B-D预警测试包","国产","BY1344","盒（40个/盒）",1920]
[null,"新华牌封口测试纸","国产","100条/盒（高温）、（低温）","条",1100]
[null,"新华牌灭菌包装材料 ","国产","II型100mm*100m(S/E)平面","100mm*100m/卷",64]
[null,"新华牌灭菌包装材料","国产","II型150mm*100m(S/E)平面","150mm*100m/卷",70]
[null,"新华牌灭菌包装材料","国产","II型200mm*100m(S/E)平面","200mm*100m/卷",9]
[null,"新华牌灭菌包装材料","国产","II型250mm*100m(S/E)平面","50mm*100m/卷",10]
[null,"新华牌灭菌包装材料","国产","II型400mm*100m(S/E)平面","400mm*100m/卷",1]
[null,"新华牌灭菌包装材料","国产","II型75mm*100m(S/E)平面","75mm*100m/卷",140]
[null,"新华封包胶带19mm*50mm","国产新华","万东 19mm*50mm","19mm*50mm/卷",450]
[null,"医用灭菌包装无纺布","进口芬兰","80cm*80cm","片",7200]
[null,"医用灭菌包装无纺布","进口芬兰","60cm*60cm","张",4000]
[null,"医用灭菌包装无纺布","进口芬兰","50cm*50cm(绿色）","张",13000]
[null,"医用灭菌包装无纺布","进口芬兰","50cm*50cm(蓝色)","张",19000]
[null,"医用灭菌包装无纺布","进口芬兰","90cm*90cm(绿色)","张",4500]
[null,"医用灭菌包装无纺布","进口芬兰","120cm*120cm(蓝色）","张",1500]
[null,"医用灭菌包装无纺布","进口芬兰","100cm*100cm","张",7200]
[null,"医用吸水巾","进口芬兰","30cm*50cm","张",10000]
[null,"Deconex64NE润滑油","进口瑞士"," 中性漂洗助剂 5.0L/桶","5L/桶",41]
[null,"波洱除锈除垢剂deconex 34 GR","进口瑞士"," 5kg/桶","5kg/桶",12]
[null,"碱性清洗剂（机洗28ALKA）","进口瑞士"," 5L/桶","5L/桶",27]
[null,"碱性清洗剂(手工36BS）","进口瑞士"," 5L/桶","5L/桶",45]
[null,"器械润滑油（F喷）","进口瑞士"," 韦格博士 400ml","400ML/桶",12]
[null,"中性含酶器械清洗剂（全效酶）","进口瑞士"," 5.0kg/桶","5kg/桶",194]
[null,"过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置","国产诺盾",728,"支",660]
[null,"过氧化氢低温等离子体灭菌验证生物指示物","国产诺盾",628,"支",960]
["合计"]
[]
["供应商（盖章）：                                              联系人：                                        联系方式："]